## Договор и Приложение 2
№ | Город | Потребитель/Покупатель | Потребитель/Покупатель полное наименование | ФИО в лице которого действует организация (подписант договора) | Документ на основании которого действует подписант договора | Номер договора | Дата заключения | Дата окончания срока действия контракта | Цена договора |  | НДС |  | средства внебюджетного финансирования |  | Планируемый объем потребления кВтч | Доставка платежных документов по адресу электронной почты |  | Адрес нахождения энергопринимающих устройств до завершения процедуры технологического присоединения | Реквизиты Потребителя/покупателя
[51 empty] | Сопровождение договора | Контактный телефон руководителя | [8 empty] | Организация расчетов |  |  | Контактные данные Сетевой организации для передачи показаний приборов учета | [5 empty] | Контактные данные Гарантирующего поставщика для передачи показаний приборов учета
[9 empty] | Цифрами | Прописью | Цифрами | Прописью | Цифрами | Прописью |  | по адресу электронной почты (да/нет) | по почтовому адресу (да/нет) |  | Адрес местонахождения Потребителя/покупателя | Почтовый адрес | e-mail: | Телефон | Мобильный телефон: | ИНН | КПП | р/с | к/с | Наименование банка | БИК | ОКПО | ОКВЭД | ОГРН | Реквизиты для оформления счетов-фактур | Наименование Грузополучателя | Адрес Грузополучателя | паспорт | выдан | ИНН (при наличии) | дата рождения | место рождения | адрес регистрации | адрес места проживания | e-mail | мобильный телефон | телефон | Адрес для корреспонденции | Адрес участка | e-mail: почта участка (конкретного специалиста или рабочая – на усмотрение) | Телефон / факс | Иные сведения | Руководитель подразделения: | Контактный телефон руководителя | E-mail руководителя | Факс | Специалист договорной работы | Телефон | E-mail | Специалист технического аудита | Телефон | E-mail | Специалист расчетного отдела | Телефон | E-mail | Сетевая компания | Участок Сетевой компании | Контактные телефоны: | Факс | E-mail | Почтовый адрес: | Контактные телефоны | Факс | E-mail | Почтовый адрес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
# | city | organization_name | organization_full_name | organization_fio | organization_reason | contract_number | contract_date_from | contract_date_to | contract_cost_number | contract_cost_string | contract_nds_number | contract_nds_string | contract_out_number | contract_out_string | contract_plan | field_17 | field_18 | organization_address_before | organization_legal_address | organization_post_address | organization_email | organization_phone | organization_mobile | organization_inn | organization_kpp | organization_rs | organization_ks | organization_bank | organization_bank_bik | organization_okpo | organization_okved | organization_ogrn | organization_invoice | consignee_name | consignee_address | consignee_passport | consignee_passport_date | consignee_inn | consignee_birth | consignee_birth_place | consignee_reg_address | consignee_live_address | consignee_email | consignee_mobile | consignee_phone | consignee_cor_address | consignee_place_address | consignee_place_email | consignee_place_phone | consignee_other | contract_curator_head | contract_curator_head_phone | contract_curator_head_email | contract_curator_head_fax | contract_curator | contract_curator_phone | contract_curator_email | contract_tech_audit | contract_tech_audit_phone | contract_tech_audit_email | contract_calc | contract_calc_phone | contract_calc_email | network_company1 | network_company1_place | network_company1_phone | network_company1_fax | network_company1_email | network_company1_post | provider_phone | provider_fax | provider_email | provider_post
1 | Тверь | ОАО "РОЗ" | Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод" | В.Е. Курбатов | Устав | 6910500016 | 2014-04-01 | [11 empty] | 171296, Тверская обл., Конаковский р-он, с.Городня, ул.Ленинградская, д.195 | 171260, Тверская обл., Конаковский р-он, п.Редкино, ул.Заводская, д.1 | roz_redkino@mail.ru | 848242-58-174 | 8(905)604-43-11 | 6911002726 | 694901001 | 4.0703e+19 | 3.0102e+19 | ОАО "Тверьуниверсалбанк" | 42809707 |  | 24.66.4 | 1026901729249 |  | Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод" | 171296, Тверская обл., Конаковский р-он, с.Городня, ул.Ленинградская, д.195 | [28 empty] | АО "Тверьгорэлектро" (Редкино) | [5 empty] | 8 (48242) 2-43-00 |  | lkul-tver.atomsbt.ru | 171261, Тверская обл, пгт Редкино, ул Ленинградская, д.37а
2 | Смоленск | МРОП Приход храма в честь Святого благоверного князя Ростислава Смоленского | Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Святого благоверного князя Ростислава Смоленского село Остер Рославльского района | Настоятель Пудов Андрей Евгеньевич | Устав | 6730100019 | 2018-01-11 | [11 empty] | 216500 Смоленская обл., Рославльский р-он ,с. Остер, ул. Советская 9 | 216500 Смоленская обл. Рославльский р-он, с Остер , ул. Советская -9 | pudov.moritur@yandex.ru | (848134) 6-61-29 |  | 6725015326 | 672501001 | 4.0704e+19 | 3.0102e+19 | ОАО АКБ Смолевич | 46615706 | 61428485 | 91.31 | 1106700000110 |  | Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Святого благоверного князя Ростислава Смоленского село Остер Рославльского района | 216500 Смоленская обл., Рославльский р-он ,с. Остер, ул. Советская 9 | [25 empty] | Якуненкова Елена Алексеевна | 8(48-134)6-41-05, доб. 26-03 | YakunenkEA@smolensk.atomsbt.ru | ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" |  |  | (4812) 42-95-12 |  | 214019, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, СМОЛЕНСК ГОРОД, ТЕНИШЕВОЙ УЛ, д.33 |  | (4812) 68-75-33 | lkul-smolensk.atomsbt.ru | 214019, Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д.28е
3 | Смоленск | ИП Шестакова Н.В. | Индивидуальный предприниматель Шестакова Нина Владимировна | индивидуального предпринимателя Шестаковой Нины Владимровны | Свидетельство ОГРН 307672512400013 | 6730100041 | 2014-06-01 | [11 empty] | 216500 , Смоленская обл. г.Рославль ул Димитрова д9 кв 3 | 216500 , Смоленская обл. г.Рославль ул Димитрова д9 кв 3 |  | 8-910-119-13-11 |  | 672506240410 | [5 empty] | 91 | 52.11 | 307672512400013 |  | Индивидуальный предприниматель Шестакова Нина Владимировна | 216500 , Смоленская обл. г.Рославль ул Димитрова д9 кв 3 | [25 empty] | Якуненкова Елена Алексеевна | 8(48-134)6-41-05, доб. 26-03 | YakunenkEA@smolensk.atomsbt.ru | ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" |  |  | (4812) 42-95-12 |  | 214019, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, СМОЛЕНСК ГОРОД, ТЕНИШЕВОЙ УЛ, д.33 |  | (4812) 68-75-33 | lkul-smolensk.atomsbt.ru | 214019, Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д.28е

## Приложение 1 Точки учёта
Номер договора | Наименование и адрес энергопринимающего устройства (объекта) | Схема присоединения (ПС, ТП, РП, фид., яч. и т.д.) | Точка поставки (описание границы балансовой принадлежности сетей) | Место установки прибора учета | Расчетный уровень напряжения (ВН, ГН, СН1, СН2, НН) | Максимальная мощность по точке поставки, кВт |  | Расчетный коэффициент | Технические характеристики средства измерения | [9 empty] | Потери электрической энергии* |  | Примечание
[9 empty] | Коэффицент трансформации напряжения (ТН) | Коэффицент трансформации тока (ТТ) | Прибор учета электроэнергии
[6 empty] | в единых границах балансовой принадлежности | по точкам поставки |  |  |  | Тип прибора учета | Заводской № | Класс точности | Значность | Дата предыдущей поверки | Дата очередной поверки | Межповерочный интервал | Назначение учета (расчетный / контрольный) | кВтч | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
contract_number | name_address_device | connection_scheme | delivery_point | place_of_installation_of_the_meter | estimated_voltage_level | max_point_1 | max_point_2 | estimated_coefficient | th_power | tt_amperage | type_device | device_number | accuracy_class | significance | date_past | date_future | calibration_interval | purpose_of_accounting | kWh | percent | note
6910500016 | Полигон, 171260, обл Тверская, р-н Конаковский, п.Редкино | ПС Редкинское РО | ф."Торфоболото" | Щитовая / Распределительный щит (РЩ)(19) | СН2 |  | 100 | 10 |  |  | Меркурий 230 | 21225803 | 1 | 6 | 01.01.2015 | 01.01.2025 | 10
6910500016 | Полигон, 171260, обл Тверская, р-н Конаковский, п.Редкино | ПС Редкинское РО | № 36 ЛЭП-6 кВ фидер "Торфоболото" | Щитовая / Распределительный щит (РЩ)(19) | СН2 |  | 100 | 1 |  |  | Меркурий 230 | 32341198 | 0.5 | 6 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | 10
6730100019 | с. Остер , ул.Советская,д.№9 , храм , 216537, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, Остер с , Советская ул. , д. 9, , | ТП КТП 11-18->Фидер 618->ПС Мясокомбин | разъемные эл. контакты, подключ КЛ-04 кВ к комм. аппрату к щу на опоре №11 | Санитарный узел(13) | НН |  | 6.3 | 1 |  |  | Меркурий 230 АМ-01 | 34315694 | 0.5 | 5.1 | 2018-01-01 | 2028-01-01 | 10
6730100041 | торговый павильон д.Лесники, 216521, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, , Лесники д , , , | ТП ВЕД->Фидер 1001->ПС Астапковичи | разъемный электрический контакт изолир провода ввода в здании торгового павильона с пров. на трубост | Вводно-распределительное устройство (ВРУ)(23) | НН |  | 1.3 | 1 |  |  | СЭТ1-1-1 | 09540027 | 0.5 | 5 | 2007-03-01 | 2023-03-01 | 16 | Расчетный

## Приложение 1.1. Трасформаторы и
Номер договора | Заводской № | Наименование и адрес энергопринимающего устройства (объекта) | Сведения о 2-обмоточных силовых трансформаторах | [6 empty] | Сведения о 3-обмоточных силовых трансформаторах и автотрансформаторах | [8 empty] | Сведения о линиях электропередачи (ВЛ и КЛ)
|  |  | Схема присоединения (ПС, ТП, РП, фид., яч. и т.д.) | Диспетчерское наименование ТП | Номинальная мощность, Sн, кВА | Паспортные (каталожные) данные силовых трансформаторов |  |  | Число часов работы в месяц, час | Схема присоединения (ПС, ТП, РП, фид., яч. и т.д.) | Диспетчерское наименование ТП | Номинальная мощность, Sн, кВА | Паспортные (каталожные) данные силовых трансформаторов |  |  |  |  | Число часов работы в месяц, час | Схема присоединения (ПС, ТП, РП, фид., яч. и т.д.) | Диспетчерское наименование ЛЭП | Номинальное напряжение, Uн, кВ | Номинальная мощность, Sн, кВА | Паспортные (каталожные) данные ЛЭП |  |  |  |  | Число часов работы в месяц, час
[6 empty] | Номинальное напряжение обмотки ВН, Uн, кВ | ΔPхх, кВт | ΔPкз, кВт |  |  |  |  | Номинальное напряжение обмотки ВН, Uн, кВ | ΔPхх, кВт | ΔPкз ВН, кВт | ΔPкз СН, кВт | ΔPкз НН, кВт | [5 empty] | Марка | Сечение, мм2 | Длина, км | Количество параллельных цепей | Уд.сопротивление, Rо, Ом/км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
contract_number | device_number | name_address_device | scheme_2 | name_2 | power_2 | voltage_2 | idle_2 | short_2 | hours_per_month_2 | scheme_3 | name_2 | power_3 | voltage_3 | idle_3 | short_3_vh | short_3_ch | short_3_hh | hours_per_month_3 | scheme_line | name_line | nominal_power_3 | power_line | mark | section | length_km | number_of_parallel_circuits | resistivity | hours_per_month_line
6910500016 | 21225803 | Полигон, 171260, обл Тверская, р-н Конаковский, п.Редкино | [7 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
6910500016 | 21225803 | Полигон, 171260, обл Тверская, р-н Конаковский, п.Редкино | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6910500016 | 32341198 | Полигон, 171260, обл Тверская, р-н Конаковский, п.Редкино | [16 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
6910500016 | 32341198 | Полигон, 171260, обл Тверская, р-н Конаковский, п.Редкино | [7 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
6730100019 | 34315694 | с. Остер , ул.Советская,д.№9 , храм , 216537, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, Остер с , Советская ул. , д. 9, , | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [9 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
6730100019 | 34315694 | с. Остер , ул.Советская,д.№9 , храм , 216537, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, Остер с , Советская ул. , д. 9, , | [7 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
6730100041 | 09540027 | торговый павильон д.Лесники, 216521, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, , Лесники д , , , | [16 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
6730100041 | 09540027 | торговый павильон д.Лесники, 216521, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, , Лесники д , , , | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Филиал
Наименование поставщика ЦА | Адрес поставщика ЦА | ИНН поставщика ЦА | КПП поставщика ЦА | Наименование поставщика филиал | Почтовый адрес поставщика филиал | Емейл поставщика филиал | Сайт поставщика филиал | Телефон поставщика филиал | ИНН поставщика филиал | КПП поставщика филиал | р/с филиал | к/с филиал | Наименование банка | БИК | ОКПО | ОКВЭД | ОГРН
provider_ca_name | provider_ca_address | provider_ca_inn | provider_ca_kpp | provider_f_name | provider_f_address | provider_f_email | provider_f_www | provider_f_phone | provider_f_inn | provider_f_kpp | provider_f_rs | provider_f_ks | provider_f_bank | provider_f_bik | provider_f_okpo | provider_f_okved | provider_f_ogrn
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Донецк» | 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6 стр. 25, помещ. 1н/6 | 9725129199 | 772501001 | Обособленное подразделение «Энергосбыт Донецк» | Донецкая Народная Республика, городской округ Донецк, г. Донецк, ул. Щорса, д. 87 | info@Donetsk.e-sbt.ru | Donetsk.e-sbt.ru |  | 9725129199 | 930945001 | [5 empty] | 35.14

## Лист2
договоры с бюджетными организациями
договоры с приравненными к населению
данные поставщика
Договор | Город |  |  | city
| Наименование поставщика ЦА |  |  | provider_ca_name
| Адрес поставщика ЦА |  |  | provider_ca_address
| ИНН поставщика ЦА |  |  | provider_ca_inn
| КПП поставщика ЦА |  |  | provider_ca_kpp
| Наименование поставщика филиал |  |  | provider_f_name
| Почтовый адрес поставщика филиал |  |  | provider_f_address
| Емейл поставщика филиал |  |  | provider_f_email
|  | Сайт поставщика филиал |  | provider_f_www
| Телефон поставщика филиал |  |  | provider_f_phone
| ИНН поставщика филиал |  |  | provider_f_inn
| КПП поставщика филиал |  |  | provider_f_kpp
| р/с филиал |  |  | provider_f_rs
| к/с филиал |  |  | provider_f_ks
| Наименование банка |  |  | provider_f_bank
| БИК |  |  | provider_f_bik
| ОКПО |  |  | provider_f_okpo
| ОКВЭД |  |  | provider_f_okved
| ОГРН |  |  | provider_f_ogrn
| Потребитель/Покупатель |  |  | organization_name | ОАО "РОЗ" |  | МРОП Приход храма в честь Святого благоверного князя Ростислава Смоленского | ИП Шестакова Н.В.
| Потребитель/Покупатель полное наименование |  |  | organization_full_name | Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод" |  | Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Святого благоверного князя Ростислава Смоленского село Остер Рославльского района | Индивидуальный предприниматель Шестакова Нина Владимировна
| ФИО |  |  | organization_fio | В.Е. Курбатов |  | Настоятель Пудов Андрей Евгеньевич | индивидуального предпринимателя Шестаковой Нины Владимровны
| Основание |  |  | organization_reason | Устав |  | Устав | Свидетельство ОГРН 307672512400013
| Номер договора |  |  | contract_number | 6910500016 |  | 6730100019 | 6730100041
| Дата заключения |  |  | contract_date_from | 2014-04-01 |  | 2018-01-11 | 2014-06-01
| Дата окончания срока действия контракта |  |  | contract_date_to
| Цена договора |  | Цифрами | contract_cost_number
|  |  | Прописью | contract_cost_string
| НДС |  | Цифрами | contract_nds_number
|  |  | Прописью | contract_nds_string
| средства внебюджетного финансирования |  | Цифрами | contract_out_number
|  |  | Прописью | contract_out_string
| Планируемый объем потребления кВтч |  |  | contract_plan
| Доставка платежных документов по адресу электронной почты |  | по адресу электронной почты | ?
| Доставка платежных документов по почтовому адресу |  | по почтовому адресу | ?
| Адрес нахождения энергопринимающих устройств до завершения процедуры технологического присоединения |  |  | organization_address_before
| Адрес местонахождения |  |  | organization_legal_address | 171296, Тверская обл., Конаковский р-он, с.Городня, ул.Ленинградская, д.195 |  | 216500 Смоленская обл., Рославльский р-он ,с. Остер, ул. Советская 9 | Адрес местонахождения:216500 , Смоленская обл. г.Рославль ул Димитрова д9 кв 3
| Почтовый адрес |  |  | organization_post_address | 171260, Тверская обл., Конаковский р-он, п.Редкино, ул.Заводская, д.1 |  | 216500 Смоленская обл. Рославльский р-он, с Остер , ул. Советская -9 | Почтовый адрес: 216500 , Смоленская обл. г.Рославль ул Димитрова д9 кв 3
| e-mail: |  |  | organization_email | roz_redkino@mail.ru |  | pudov.moritur@yandex.ru | e-mail:
| Телефон |  |  | organization_phone | 848242-58-174 |  | (848134) 6-61-29 факс: | Телефон: 8-910-119-13-11 факс:
| Мобильный телефон: |  |  | organization_mobile | 8(905)604-43-11 |  |  | Мобильный телефон:
| ИНН |  |  | organization_inn | 6911002726 |  | 6725015326 | 672506240410
| КПП |  |  | organization_kpp | 694901001 |  | 672501001
| р/с |  |  | organization_rs | 40702810145000029889 |  | 40703810400000000037
| к/с |  |  | organization_ks | 30101810300000000707 |  | 30101810700000000706
| Наименование банка |  |  | organization_bank | ОАО "Тверьуниверсалбанк" |  | ОАО АКБ Смолевич
| БИК |  |  | organization_bank_bik | 042809707 |  | 46615706
| ОКПО |  |  | organization_okpo |  |  | 61428485 | 91
| ОКВЭД |  |  | organization_okved | 24.66.4 |  | 91.31 | 52.11
| ОГРН |  |  | organization_ogrn | 1026901729249 |  | 1106700000110 | 307672512400013
| Реквизиты для оформления счетов-фактур |  |  | organization_invoice
| Наименование Грузополучателя |  |  | consignee_name | Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод" |  | Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Святого благоверного князя Ростислава Смоленского село Остер Рославльского района | Индивидуальный предприниматель Шестакова Нина Владимировна
| Адрес Грузополучателя: |  |  | consignee_address | 171296, Тверская обл., Конаковский р-он, с.Городня, ул.Ленинградская, д.195 |  | 216500 Смоленская обл., Рославльский р-он ,с. Остер, ул. Советская 9 | 216500 , Смоленская обл. г.Рославль ул Димитрова д9 кв 3
| паспорт |  |  | consignee_passport
| выдан |  |  | consignee_passport_date
| ИНН (при наличии) |  |  | consignee_inn
| дата рождения |  |  | consignee_birth
| место рождения |  |  | consignee_birth_place
| адрес регистрации |  |  | consignee_reg_address
| адрес места проживания |  |  | consignee_live_address
| e-mail |  |  | consignee_email
| мобильный телефон |  |  | consignee_mobile
| телефон |  |  | consignee_phone
| Адрес для корреспонденции |  |  | consignee_cor_address
| Адрес участка: |  |  | consignee_place_address
| e-mail: почта участка (конкретного специалиста или рабочая – на усмотрение) |  |  | consignee_place_email
| Телефон/факс: телефон/факс участка |  |  | consignee_place_phone
Приложение 1 | Иные сведения |  |  | consignee_other
| Наименование и адрес энергопринимающего устройства (объекта) |  |  |  | Полигон, 171260, обл Тверская, р-н Конаковский, п.Редкино | Полигон, 171260, обл Тверская, р-н Конаковский, п.Редкино | с. Остер , ул.Советская,д.№9 , храм , 216537, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, Остер с , Советская ул. , д. 9, , | торговый павильон д.Лесники, 216521, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, , Лесники д , , ,
| Схема присоединения (ПС, ТП, РП, фид., яч. и т.д.) |  |  |  | ПС Редкинское РО | ПС Редкинское РО | ТП КТП 11-18->Фидер 618->ПС Мясокомбин | ТП ВЕД->Фидер 1001->ПС Астапковичи
| Точка поставки (описание границы балансовой принадлежности сетей) |  |  |  | ф."Торфоболото" | № 36 ЛЭП-6 кВ фидер "Торфоболото" | разъемные эл. контакты, подключ КЛ-04 кВ к комм. аппрату к щу на опоре №11 | разъемный электрический контакт изолир провода ввода в здании торгового павильона с пров. на трубост
| Место установки прибора учета |  |  |  | Щитовая / Распределительный щит (РЩ)(19) | Щитовая / Распределительный щит (РЩ)(19) | Санитарный узел(13) | Вводно-распределительное устройство (ВРУ)(23)
| Расчетный уровень напряжения (ВН,ГН,СН1,СН2,НН) |  |  |  | СН2 | СН2 | НН | НН
| Максимальная мощность по точке поставки, кВт |  | в единых границах балансовой принадлежности
|  |  | по точкам поставки |  | 100 | 100 | 6.3 | 1.3
| Расчетный коэффициент |  |  |  | 10 | 1 | 1 | 1
| Технические характеристики средства измерения | Коэффицент трансформации напряжения (ТН)
Коэффицент трансформации тока (ТТ)
|  | Прибор учета электроэнергии | Тип прибора учета |  | Меркурий 230 | Меркурий 230 | Меркурий 230 АМ-01 | СЭТ1-1-1
|  |  | Заводской № |  | 21225803 | 32341198 | 34315694 | 09540027
|  |  | Класс точности |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Значность |  | 6 | 6 | 5.1 | 5
|  |  | Дата предыдущей поверки |  | 01.01.2015 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2007-03-01
|  |  | Дата очередной поверки |  | 01.01.2025 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 2023-03-01
|  |  | Межповерочный интервал |  | 10 | 10 | 10 | 16
|  |  | Назначение учета (расчетный / контрольный) |  |  |  |  | Расчетный
| Потери электрической энергии* |  | кВтч
%
Приложение 1.1. | Примечание
| Сведения о 2-обмоточных силовых трансформаторах | Схема присоединения (ПС, ТП, РП, фид., яч. и т.д.)
Диспетчерское наименование ТП
Номинальная мощность, Sн, кВА
|  | Паспортные (каталожные) данные силовых трансформаторов | Номинальное напряжение обмотки ВН, Uн, кВ
ΔPхх, кВт
ΔPкз, кВт
Число часов работы в месяц, час
| Сведения о 3-обмоточных силовых трансформаторах и автотрансформаторах | Схема присоединения (ПС, ТП, РП, фид., яч. и т.д.)
Диспетчерское наименование ТП
Номинальная мощность, Sн, кВА
|  | Паспортные (каталожные) данные силовых трансформаторов | Номинальное напряжение обмотки ВН, Uн, кВ
ΔPхх, кВт
ΔPкз ВН, кВт
ΔPкз СН, кВт
ΔPкз НН, кВт
Число часов работы в месяц, час
| Сведения о линиях электропередачи (ВЛ и КЛ) | Схема присоединения (ПС, ТП, РП, фид., яч. и т.д.)
Диспетчерское наименование ЛЭП
Номинальное напряжение, Uн, кВ
Номинальная мощность, Sн, кВА
|  | Паспортные (каталожные) данные ЛЭП | Марка
Сечение, мм2
Длина, км
Количество параллельных цепей
Уд.сопротивление, Rо, Ом/км
Приложение 2. Контактная информация и порядок передачи показаний приборов учета |  | Число часов работы в месяц, час
| 1. Общая информация и реквизиты Гарантирующего поставщика | почтовый адрес |  |  | 171261, Тверская обл, пгт Редкино, ул Ленинградская, д.37а |  | 214019, Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д.28е | 214019, Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д.28е
официальный сайт
|  | E-mail |  |  | secretary@tver.atomsbt.ru |  | secretar@smolensk.atomsbt.ru | secretar@smolensk.atomsbt.ru
|  | Руководитель подразделения: |  |  |  |  | Мурыгин Михаил Александрович Начальник Рославльского участка Южного отделения филиала "АтомЭнергоСбыт" Смоленск | Мурыгин Михаил Александрович Начальник Рославльского участка Южного отделения филиала "АтомЭнергоСбыт" Смоленск
|  | Контактный телефон руководителя |  |  |  |  | 8 (48134) 6-60-85 | 8 (48134) 6-60-85
|  | Факс |  |  |  |  | (4812) 68-75-33 | (4812) 68-75-33
|  | E-mail руководителя |  |  |  |  | MuryginMA@smolensk.atomsbt.ru | MuryginMA@smolensk.atomsbt.ru
контактные телефоны:
|  | Специалист договорной работы: |  |  |  |  | Горбачев Евгений Николаевич | Горбачев Евгений Николаевич
|  | Телефон |  |  |  |  | 8(48134) 6-60-85, вн.2615 | 8(48134) 6-60-85, вн.2615
|  | E-mail |  |  |  |  | GorbachevEN@smolensk.atomsbt.ru | GorbachevEN@smolensk.atomsbt.ru
|  | Специалист технического аудита: |  |  |  |  | Рухленкова Наталья Петровна | Рухленкова Наталья Петровна
|  | Телефон |  |  |  |  | 8(48-134)6-41-05. доб, 26-22 | 8(48-134)6-41-05. доб, 26-22
|  | E-mail |  |  |  |  | RukhlenkovaNP@smolens.atomsbt.ru | RukhlenkovaNP@smolens.atomsbt.ru
| 2.1. Контактные данные Сетевой организации для передачи показаний приборов учета | Сетевая компания |  |  | АО "Тверьгорэлектро" (Редкино) |  | ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" | ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго"
участок Сетевой компании
контактные телефоны:
|  | Факс |  |  |  |  | (4812) 42-95-12 | (4812) 42-95-12
e-mail:
|  | Почтовый адрес: |  |  |  |  | 214019, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, СМОЛЕНСК ГОРОД, ТЕНИШЕВОЙ УЛ, д.33 | 214019, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, СМОЛЕНСК ГОРОД, ТЕНИШЕВОЙ УЛ, д.33
| 2.2. Контактные данные Гарантирующего поставщика для передачи показаний приборов учета | контактные телефоны: |  |  | 8 (48242) 2-43-00
|  | Факс |  |  |  |  | (4812) 68-75-33 | (4812) 68-75-33
|  | e-mail: |  |  | lkul-tver.atomsbt.ru |  | lkul-smolensk.atomsbt.ru | lkul-smolensk.atomsbt.ru
|  | почтовый адрес: |  |  | 171261, Тверская обл, пгт Редкино, ул Ленинградская, д.37а |  | 214019, Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д.28е | 214019, Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д.28е
|  | Специалист расчетного отдела: |  |  |  |  | Якуненкова Елена Алексеевна | Якуненкова Елена Алексеевна
|  | Телефон: |  |  |  |  | 8(48-134)6-41-05, доб. 26-03 | 8(48-134)6-41-05, доб. 26-03
|  | email: |  |  |  |  | YakunenkEA@smolensk.atomsbt.ru | YakunenkEA@smolensk.atomsbt.ru
Приложение 3. Уведомление об использовании электрической энергии за ___________ 20___ года по договору энергоснабжения № ________________ от "___" ___________ 20___г. |  | Иные сведения
Наименование энергопринимающего устройства (объекта)
Адрес энергопринимающего устройства (объекта)
Перечень электроустановок
Объем потребленной электроэнергии, кВтч